Jakie są przepisy dotyczące drzwi przeciwpożarowych?

Odporność ogniowa drzwi przeciwpożarowych jest jednym z najważniejszych czynników zapewniających bezpieczeństwo w przypadku pożaru. Jest ona określana przez kilka zmiennych, które należy uwzględnić przy wyborze odpowiednich drzwi do konkretnego obiektu. Jak dobrać drzwi przeciwpożarowe według przepisów? Tym tematem zajmiemy się w poniższym artykule!

Jakie czynniki określają odporność drzwi?

W specyfikacji drzwi przeciwpożarowych znajdziesz wiele znaków oraz liczb. Każda z nich ma jednak olbrzymie znaczenie i określa inny parametr. O co chodzi? Wyróżniamy:

l litera E - szczelność ogniowa drzwi przeciwpożarowych określa czas, w jakim mogą one być poddawane działaniu ognia bez przedostania się płomieni na drugą stronę.

l litera I - izolacyjność ogniowa drzwi przeciwpożarowych określa ich zdolność do zachowania temperatury powierzchni po stronie niezagrożonej pożarem poniżej określonej wartości.

l litera S - jest to oznaczenie dymnoszczelności drzwi przeciwpożarowych.

l litera W - jest to odporność na promieniowanie drzwi przeciwpożarowych

Drzwi przeciwpożarowe - przepisy i wytyczne

Przepisy dotyczące drzwi przeciwpożarowych są konkretne i wymagające. W końcu mają one za zadanie zapewniać bezpieczeństwo ludziom oraz mieniu. Zgodnie z przepisami nie można zastosować drzwi obrotowych czy podnoszonych do góry. Jedynym możliwym rozwiązaniem są tradycyjne rozwierane, wahadłowe lub przesuwne z odpowiednią klamką przeciwpożarową.

Dodatkowo przepisy dotyczące drzwi przeciwpożarowych mówią, że w pomieszczeniach, w których może przebywać więcej niż 300 osób, powinny się znaleźć urządzenia przeciwpaniczne. Ich zadaniem jest pełne otwarcie drzwi pod naporem.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat przepisów o drzwiach przeciwpożarowych? Wejdź na bloga Zamki Sklep!